CAPITULO U6 OBRAS DE ELECTRIFICACION
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SUBCAPITULO U61....... POSTES 

Alcance


Se refiere al suministro y colocación de los pos​tes tubulares de acero con costura y sin costura, de sección circular, para sistemas de Redes de Distribución, Líneas de Transmisión y Sub-Transmisión Eléctrica, según la codificación  y des​cripción que se detalla al final del Capítulo U6. Estas unidades también podrán conformar unidades compuestas denominadas Estructuras.

En el precio unitario de las Partidas se incluyen todos los materiales necesarios, así como las maquinarias y herramientas, la mano de obra y el replanteo necesarios para la total y completa ejecución de las mismas dentro de los linderos de la parcela, a menos que el proyecto indique lo contrario, incluyen también las pruebas que se requieran, los elementos de fijación, los remates y la recolección de los desperdicios, según la siguiente codificación y descripción que se detalla al final del presente Capítulo U6. No incluye la excavación ni concreto en la base, los cuales serán computados según el capitulo correspondiente.

Medición

La unidad de medida será la pieza (pza.) indicando en cada caso el tipo y demás características de la misma.

Para efectos de pago se computarán las piezas colocadas. En el precio unitario se incluyen sus accesorios y elementos de fijación.

SUBCAPITULO U62....... EQUIPOS Y HERRAJES 

Alcance


Se refiere al suministro y colocación de equipos, partes y piezas utilizados para el desarrollo de los sistemas de Redes de Distribución, Líneas de Transmisión y Sub-Transmisión Eléctrica, según la codificación  y des​cripción que se detalla al final del Capítulo U6.

En el precio unitario de las Partidas se incluyen los materiales y su transporte hasta el sitio de la obra, las maquinarias y herramientas, la mano de obra y el replanteo necesarios para la total y completa ejecución de las mismas dentro de los linderos de la parcela, a menos que el proyecto indique lo contrario, así como también las pruebas que se requieran, los elementos de fijación, los remates y la recolección de los desperdicios, según la siguiente codificación y descripción que se detalla al final del presente Capítulo U6.

Medición

La unidad de medida será la pieza (pza.) indicando en cada caso el tipo y demás características de la misma.

Para efectos de pago se computarán las piezas colocadas. En el precio unitario se incluyen sus accesorios y elementos de fijación.

SUBCAPITULO U63....... TRANSFORMADORES 

Alcance

Se refiere al suministro e instalación de los transformadores de electricidad conforme a los planos y especificaciones del proyecto.

En el precio unitario de las Partidas se incluyen los materiales y su transporte hasta el sitio de la obra, las maquinarias y herramientas, la mano de obra y el replanteo necesarios para la total y completa ejecución de las mismas dentro de los linderos de la parcela, a menos que el proyecto indique lo contrario, así como también las pruebas que se requieran, los elementos de fijación, los remates y la recolección de los desperdicios, según la siguiente codificación y descripción que se detalla al final del presente Capítulo U6.

Medición

La unidad de medida será la pieza (pza.) indicando en cada caso el tipo y demás características de la misma.

Para efectos de pago se computarán las piezas colocadas. En el precio unitario se incluyen sus accesorios y elementos de fijación.

SUBCAPITULO U64....... CONDUCTORES ALTA TENSION 

Alcance

Se refiere al suministro e instalación de los conductores en alta tensión conforme a los planos y especificaciones del proyecto.

En el precio unitario de las Partidas se incluyen los materiales y su transporte hasta el sitio de la obra, las maquinarias y herramientas, la mano de obra y el replanteo necesarios para la total y completa ejecución de las mismas dentro de los linderos de la parcela, a menos que el proyecto indique lo contrario, así como también las pruebas que se requieran, los elementos de instalación, los remates y la recolección de los desperdicios, según la siguiente codificación y descripción que se detalla al final del presente Capítulo U6.

Medición

La unidad de medida será la Kilogramo (Kg.) indicando en cada caso el tipo y demás características de la misma.

Para efectos de pago se computarán los Kilogramos colocadas. En el precio unitario se incluyen sus accesorios y elementos para su instalación.

SUBCAPITULO U65....... PUESTA TIERRA 

Alcance

Se refiere al suministro e instalación de los elementos necesarios para una correcta puesta a tierra de los elementos en alta tensión conforme a los planos y especificaciones del proyecto.

En el precio unitario de las Partidas se incluyen los materiales y su transporte hasta el sitio de la obra, las maquinarias y herramientas, la mano de obra y el replanteo necesarios para la total y completa ejecución de las mismas dentro de los linderos de la parcela, a menos que el proyecto indique lo contrario, así como también las pruebas que se requieran, los elementos de instalación, los remates y la recolección de los desperdicios, según la siguiente codificación y descripción que se detalla al final del presente Capítulo U6.

Medición

La unidad de medida será la Pieza (Pza.) indicando en cada caso el tipo y demás características de la misma.

Para efectos de pago se computarán las piezas colocadas. En el precio unitario se incluyen sus accesorios y elementos para su instalación.

